## Removed
Critical Outage CO name | Critical Branch Element name | Connection From | Connection To | DIR | Fmax MW | FRM MW | FAV MW | Min RAM Factor | Name CB | Name CO | EIC CB | EIC CO
BASECASE | EEM-MEE380 Z | EHH380 | MEE380 | EEM-MEE | 2633 | 277 | 0 | 20 | [NL-NL] Eemshaven - Meeden 380 Zwart [DIR] | BASECASE | 49T000000000003I
COBRA_HVDC | EEM-MEE380 Z | EHH380 | MEE380 | NORMAL | 2633 | 263 | 0 | 20 | [NL-NL] Eemshaven - Meeden 380 Zwart [DIR] | [NL-DK1] COBRA (HVDC) | 49T000000000003I | 10T-DK-NL-000012
ZL-MEE-EEM-EOS380W | EEM-MEE380 Z | EHH380 | MEE380 | NORMAL | 2633 | 165 | 0 | 20 | [NL-NL] Eemshaven - Meeden 380 Zwart [DIR] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Oudeschip 380 Wit | 49T000000000003I | 49T000000000001M
ZL-MEE-EEM-EOS380W | EEM-MEE380 Z | MEE380 | EHH380 | REVERSE | 2633 | 165 | 0 | 20 | [NL-NL] Eemshaven - Meeden 380 Zwart [OPP] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Oudeschip 380 Wit | 49T000000000003I | 49T000000000001M

## Added
Critical Outage CO name | Name CB | Name CO | EIC CB | EIC CO
BASECASE | [NL-NL] Eemshaven-Eemshaven het Hogeland 380 zwart [DIR] | BASECASE | 49T000000000105A
COBRA_HVDC | [NL-NL] Eemshaven-Eemshaven het Hogeland 380 zwart [DIR] | [NL-DK1] COBRA (HVDC) | 49T000000000105A | 10T-DK-NL-000012
ZL-MEE-EEM-EOS380W | [NL-NL] Eemshaven-Eemshaven het Hogeland 380 zwart [DIR] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Oudeschip 380 Wit | 49T000000000105A | 49T000000000001M
ZL-MEE-EEM-EOS380W | [NL-NL] Eemshaven-Eemshaven het Hogeland 380 zwart [OPP] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Oudeschip 380 Wit | 49T000000000105A | 49T000000000001M
BASECASE | [NL-NL] Eemshaven het Hogeland-Meeden 380 zwart [DIR] | BASECASE | 49T0000000001068
COBRA_HVDC | [NL-NL] Eemshaven het Hogeland-Meeden 380 zwart [DIR] | [NL-DK1] COBRA (HVDC) | 49T0000000001068 | 10T-DK-NL-000012
ZL-MEE-EEM-EOS380W | [NL-NL] Eemshaven het Hogeland-Meeden 380 zwart [DIR] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Oudeschip 380 Wit | 49T0000000001068 | 49T000000000001M
ZL-MEE-EEM-EOS380W | [NL-NL] Eemshaven het Hogeland-Meeden 380 zwart [OPP] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Oudeschip 380 Wit | 49T0000000001068 | 49T000000000001M

## New def 49T000000000104C
Publication name | EIC
[NL-NL] Eemshaven-Eemshaven het Hogeland 380 zwart | 49T000000000105A
[NL-NL] Eemshaven het Hogeland-Meeden 380 zwart | 49T0000000001068
[NL-NL] Zwolle - Meeden 380 Zwart | 49T000000000002K

## CBCOs with 49T000000000104C
Name CB | Name CO | EIC CB | EIC CO
[NL-D7] Doetinchem - Niederrhein 380 white [OPP] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T1001C--000235 | 49T000000000104C
[NL-D7] Doetinchem - Niederrhein 380 white [DIR] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T1001C--000235 | 49T000000000104C
[NL-D7] Doetinchem - Niederrhein 380 black [OPP] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T-DE-NL-00007J | 49T000000000104C
[NL-D7] Doetinchem - Niederrhein 380 black [DIR] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T-DE-NL-00007J | 49T000000000104C
[NL-NL] Eemshaven - Meeden 380 Wit [DIR] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000004G | 49T000000000104C
[NL-NL] Eemshaven - Meeden 380 Wit [OPP] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000004G | 49T000000000104C
[NL-NL] Ens - Zwolle 380 Wit [DIR] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000024A | 49T000000000104C
[NL-NL] Ens - Zwolle 380 Wit [OPP] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000024A | 49T000000000104C
[NL-NL] Ens - Zwolle 380 Zwart [DIR] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T0000000000258 | 49T000000000104C
[NL-NL] Ens - Zwolle 380 Zwart [OPP] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T0000000000258 | 49T000000000104C
[D7-NL] Gronau - Hengelo 380 white [OPP] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T-DE-NL-00003R | 49T000000000104C
[D7-NL] Gronau - Hengelo 380 white [DIR] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T-DE-NL-00003R | 49T000000000104C
[D7-NL] Gronau - Hengelo 380 black [OPP] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T-DE-NL-00004P | 49T000000000104C
[D7-NL] Gronau - Hengelo 380 black [DIR] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T-DE-NL-00004P | 49T000000000104C
[D2-NL] Diele - Meeden 380 White [OPP] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T-DE-NL-00002T | 49T000000000104C
[D2-NL] Diele - Meeden 380 White [DIR] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T-DE-NL-00002T | 49T000000000104C
[D2-NL] Diele - Meeden 380 Black [OPP] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T-DE-NL-00001V | 49T000000000104C
[D2-NL] Diele - Meeden 380 Black [DIR] [NL] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 10T-DE-NL-00001V | 49T000000000104C
[NL-NL] Zwolle - Hengelo 380 Wit [OPP] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000000O | 49T000000000104C
[NL-NL] Zwolle - Hengelo 380 Wit [DIR] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000000O | 49T000000000104C
[NL-NL] Zwolle - Hengelo 380 Zwart [OPP] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000031D | 49T000000000104C
[NL-NL] Zwolle - Hengelo 380 Zwart [DIR] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000031D | 49T000000000104C
[NL-NL] Zwolle - Meeden 380 Wit [OPP] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000001M | 49T000000000104C
[NL-NL] Zwolle - Meeden 380 Wit [DIR] | [NL-NL] Zwolle-Meeden-Eemshaven-Eemshaven Het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000001M | 49T000000000104C